## 始業点検表
検査機器の仕業点検記録票
年 月 分 | [28 empty] | 事業場名
機器名称 | 仕 業 点 検 要 領 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 点 検 結 果 の 記 号
ブレーキ・ テスタ | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検 | [31 empty] | 良 | 取替 | 清掃 | 調整 | 注油
| ２． | 各種スイッチの作動状態 | [31 empty] | レ | × | Ｃ | A | L
| ３． | リフトの作動状態 | [31 empty] | 備考
| ４． | ローラ及び軸受部の作動、汚れ
スピードメータ・テスタ | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検 | [31 empty] | 注）オパシメータ・検査用スキャンツール以外の機器は
| ２． | 各種スイッチの作動状態 | [31 empty] | 従来通り３ヶ月・ ６ヶ月 点検を実施すること。
| ３． | リフトの作動状態
| ４． | ローラブレーキの作動状態 | [31 empty] | 注）オパシメータ・検査用スキャンツールは
サイドスリップ・テスタ | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検 | [31 empty] | 以下の１ヶ月点検を実施すること。
| ２． | 各種スイッチの作動状態
| ３． | 踏板の作動、汚れ
ヘッドライト・テスタ | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検
| ２． | 各種スイッチの作動状態
| ３． | レール・車輪の作動状態及びレール溝の詰まり
| ４． | 水準器の気泡の有無及び位置の点検
| ５． | 受光部及び支柱の作動状態、表面の汚れ
音量計 （騒音計） | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検
| ２． | コードの損傷状態
CO/HC テスタ | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検及び簡易校正
| ２． | 各種スイッチの作動状態
| ３． | プローブ及び導管の汚れ、損傷状態
| ４． | フィルタ類の汚れ
| ５． | 水分離器の水量
| ６． | 吸引ポンプ及びﾌﾛｰﾓﾆﾀの作動状態
黒煙測定器 | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検 | [31 empty] | オパシメータの１ヶ月点検
| ２． | ﾌﾟﾛｰﾌﾞ及び導管の汚れ、損傷状態 | [31 empty] | 点検日 年 月 日 |  |  |  | 結果
| ３． | 吸引ポンプ及びエアパージ装置の作動状態 | [31 empty] | 検出部（測定セル内の汚れ）の状態
| ４． | ろ紙の有無、紙送りの状態
| ５． | ｴｱ・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻの排水
オパシメータ | １． | デジタル表示（充電状態・ゼロ指示）の状態 | [31 empty] | 検査用スキャンツールの１ヶ月点検
| ２． | 各スイッチの作動状態 | [31 empty] | 点検日 年 月 日 |  |  |  | 結果
| ３． | 検出部(ﾚﾝｽﾞ,ﾐﾗｰ,保護ｶﾞﾗｽ）の汚れ、損傷、取付け状態 | [31 empty] | ケーブルと接続部（亀裂・損傷）の状態
| ４． | 掃気用ﾌｧﾝの作動状態
| ５． | ﾌﾟﾛｰﾌﾞ及び導管の汚れ、損傷状態、ﾌﾟﾛｰﾌﾞ固定金具の状態
| ６． | ｺｰﾄﾞ類の損傷などの接続不良箇所の有無 | [31 empty] | 管理責任者 |  |  |  | 印
コンビネーション・テスタ | １． | 指示計の作動状態・ゼロ点の点検
| ２． | 各種スイッチの作動状態 | [31 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 印
| ３． | リフトの作動状態
| ４． | ローラ及び軸受部の作動、汚れ | [31 empty] | 検 査 員 |  |  |  | 印
| ５． | ローラブレーキの作動状態
点 検 実 施 担 当 者